Инструкция

по эвакуации людей

Настоящая инструкция разработана на основании требований Федерального Закона Российской Федерации № 28-ФЗ от 12 февраля 1998 года «О гражданской обороне», иных нормативных правовых актов в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, а также пожарной безопасности с учетом Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительством Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479  и устанавливает требования к действиям персонала МБУ ДО "СШ "Боевые перчатки" при эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, совершении  и угрозе совершения террористического акта, пожара и иных стихийных бедствий на  объекте.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные действия персонала МБУ ДО "СШ "Боевые перчатки"по эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, совершении  и угрозе совершения террористического акта, пожара и иных стихийных бедствий на объекте.

1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей из помещений объекта.

1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации персонала и посетителей из МБУ ДО "СШ "Боевые перчатки"в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, совершении  и угрозе совершения террористического акта, пожара и иных стихийных бедствий на объекте.

1.4. Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные сроки и регистрируются в журналах учета вводного и первичного противопожарного инструктажей.

1.5. Ответственность за общее обеспечение пожарной безопасности возлагается на директора МБУ ДО "СШ "Боевые перчатки"

1.6. Каждый сотрудник МБУ ДО "СШ "Боевые перчатки"независимо от занимаемой должности обязан четко знать и строго выполнять порядок действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, совершении  и угрозе совершения террористического акта, пожара и иных стихийных бедствий на  объекте. Должен знать месторасположения, а также  уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.7. Практические тренировки по эвакуации людей из помещений МБУ ДО "СШ "Боевые перчатки"по данной инструкции проводятся не реже 1 раза в полугодие.

II. ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, СОВЕРШЕНИИ И УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

2.1. Эвакуация производится по звуковому сигналу пожарного извещателя либо по голосовому сигналу дежурного администратора о возникновении

чрезвычайной ситуации, пожара, совершении или угрозе совершения террористического акра и необходимости покинуть объект.

2.2. Эвакуируются все посетители и сотрудники объекта согласно плану эвакуации людей из помещений МБУ ДО "СШ "Боевые перчатки"

2.3. Посетители и сотрудники МБУ ДО "СШ "Боевые перчатки"должны ознакомиться с планом эвакуации людей из помещений магазина по прибытию. Данные планы расположены вблизи входа/выхода на 1 (и последующих) этажах здания.

2.4.  Директор руководит эвакуацией, с этой целью определяет сотрудников осуществляющих организованный проход через соответствующие выходы и направляет людей.

2.5. Эвакуация должна происходить организованно: без лишних разговоров, без шума, суеты и без паники. Каждый сотрудник объекта обязан выполнять указания и требования директора, а также требования настоящей инструкции.

2.7. Запасные  выходы из МБУ ДО "СШ "Боевые перчатки"должны постоянно находиться в состоянии полной готовности, не допускается их загромождение и закрытие на ключ (только на щеколду).

2.8. Директору обеспечить освобождение подъездных путей к объекту, организовать встречу работников дежурных служб (пожарной охраны, ФСБ, МЧС, Росгвардии и др.)  и проводить их к месту  происшествия.

III. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СОВЕРШЕНИИ И УГРОЗЕ СОВЕШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

3.1. Действия директора:

При возникновении пожара, стихийного бедствия, совершении или угрозе совершения террористического акта немедленно сообщить об этом в соответствующие дежурные службы или по номеру 112 (назвать адрес объекта, место возникновения пожара, чрезвычайной ситуации или терракта, сообщить свою должность фамилию);

3.1.1. Поставить в известность о случившемся вышестоящее руководство;

3.1.2. В случае возникновения угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию;

3.1.3. При необходимости и возможности организовать отключение энергоснабжения здания,  прекратить все работы на объекте за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара и эвакуации людей;

3.1.4 Удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников и посетителей, не участвующих в тушении пожара и эвакуации людей;

3.1.5. В соответствии со сложившейся обстановкой определить наиболее безопасные эвакуационные пути, обеспечивающие возможность эвакуации всех сотрудников и МБУ ДО "СШ "Боевые перчатки"в безопасную зону в кратчайший срок.

3.1.6. Осуществлять общее руководство по эвакуации людей и тушению пожара до прибытия пожарной охраны;

3.1.7. Обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудниками, принимающими участие в тушении пожара и эвакуации людей;

3.1.8. Организовать освобождение подъездных путей к объекту, встречу работников дежурных служб (пожарной охраны, ФСБ, МЧС, Росгвардии и др.)  и проводить их к месту  происшествия. Проинформировать их о принятых мерах, о конструктивных особенностях здания, действовать по их указанию в зависимости от обстановки.

3.2. Действия сотрудников МБУ ДО "СШ "Боевые перчатки":

3.2.1.Каждый сотрудник магазина, обнаруживший пожар, чрезвычайную ситуацию, совершение или угрозу совершения террористического акта (задымление, запах горения или тления, повышение температуры, обрушение несущих конструкций, перекрытий, взрыва, затопления т.п.), при возможности немедленно сообщает об этом  директору;

3.2.2.При возможности задействовать систему оповещения людей нажатием кнопки ИПР (извещателя пожарного ручного);

3.2.3.Приступить самому к эвакуации из объекта в безопасное место согласно плану эвакуации людей из помещений;

3.2.4.Принять меры по тушению пожара, если это возможно. Не допускать открытия окон и дверей, а также разбития стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещение или здание, следует закрывать (не запирать) за собой все двери и окна.

3.2.5.Не поддаваться панике;

3.3. Все сотрудники и посетители МБУ ДО "СШ "Боевые перчатки"должны:

3.3.1. Быть ознакомлены с планом эвакуации людей, знать и четко выполнять порядок действий в случае возникновения пожара, чрезвычайных ситуаций, совершении и угрозе совершения террористического акта.

3.3.2. Соблюдать требования пожарной безопасности, не допускать случаев возникновения чрезвычайных ситуаций,  не совершать иных противоправных действий угрожающих жизни и здоровью сотрудников и посетителей гостиницы.

Разработал:

_Проценко В.М______________.

(фамилия, инициалы)                                                                   (подпись)